Projeto de Quadro Elétrico para Acionamento de Triturador de Duplo Veio

Exercício: Sabendo que o cliente tem uma trituradora de duplo veio com 2 motores com 10kw, projeta um quadro elétrico que faça funcionar os 2 motores.



             Requisitos Funcionais

- Controle de partida e parada dos motores em local acessível

- O equipamento deve ser em formato de tubarão

- Acionamento individual de todos os motores

- Parada de emergência acessível e visível

- Sinalização luminosa de funcionamento e falha

- Operação apenas em modo manual

- Monitoramento básico de status dos motores (ligado/desligado/falha)

- Alarmes sonoros e visuais em caso de falha ou bloqueio

- Registro simples de horas de funcionamento dos motores

- Interface de operação clara e fácil de usar botões simples

- Sistema com proteção contra sobrecarga ou curto-circuito

Requisitos Estruturais

- Dimensões compatíveis com o espaço disponível no local

- Estrutura metálica resistente aço ou outro metal acessivel

- Espaço interno suficiente para manutenção e ventilação

- Base ou suporte fixo, estável e nivelado

- Acesso fácil aos principais componentes para manutenção

- Identificação externa e interna dos dispositivos

- Aberturas para passagem de fios

- Área de segurança física mínima entre operador maquina